|  | Вход в здание - лестница (наружная) - пандус (переносной) - входная площадка (перед дверью) - дверь (входная) - тамбур | - Отсутствие нормативных поручней на наружной лестнице (К, О-н, С-п, С-ч). - Отсутствие информации об ОСИ при входе в здание (Все). - Наличие не отрегулированных доводчиков (К, О-н). - Наличие дверей, открывающихся навстречу друг другу (К). - Отсутствие тактильных направляющих на путях движения (С-п). | - Установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки. - Организация сопровождения инвалидов на входе в здание. - Регулировка доводчика с целью обеспечения задержки закрывания дверей не менее 5 с. и усилием 19,5 Нм. | - Установка нормативных поручней на наружной лестнице. - Замена входной двери и двери в тамбуре. | К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им | К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им | К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пути движения внутри здания - вестибюль - лестница (внутри здания) - дверь - пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | - Отсутствие тактильных направляющих на путях движения внутри здания (С-п). - Отсутствие нормативных поручней на лестницах, ведущих на 2 этаж (С-п, С-ч). - Отсутствие дублирования лестниц подъемным устройством (К, О-н). - Отсутствие визуального дублирования звуковой информации (Г-п, Г-ч). - Отсутствие мнемосхемы о расположении помещений с дублирование рельефными знаками (Все). | - Организация сопровождения инвалидов внутри здания. - Приобретение мобильного лестничного подъемника. - Установка мнемосхемы о расположении помещений внутри здания с дублированием рельефными знаками. | 3.1. Установка нормативных поручней на лестнице с тактильным обозначением уровня этажа. 3.2. Установка световых табло, предупреждающих об эвакуации. | К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им | К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им | К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им |
| 4. | Зоны целевого назначения здания - кабинетная форма обслуживания - форма обслуживания с перемещением по маршруту | - Отсутствие тактильных направляющих на путях движения (С-п). - Отсутствие организации сурдоперевода, тифлосурдоперевода (Г-п, Г-ч). - Отсутствие индукционной системы (Г-ч). - Отсутствие информации об учебных кабинетах с дублированием рельефными знаками (Все). - Отсутствие визуального дублирования звуковой информации (Г-п, Г-ч). - Отсутствие дверных проемов достаточной ширины для инвалидов на креслах-каталках (К). | - Приобретение мобильной индукционной системы. - Приобретение сменного кресла-коляски. - Организация сопровождения и помощи инвалидам в зонах целевого назначения. - Организация допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика в учебные кабинеты. - Организация размещения инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука. - Размещение информации о помещениях на дверных полотнах учебных кабинетов с дублирование рельефными знаками. |  | К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-им | К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им | К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения - туалетная комната | - Отсутствие информации на дверном полотне туалетных комнат с дублирование рельефными знаками (Все). - Отсутствие откидных поручней рядом с унитазом со стороны свободного пространства (К). - Допуск в помещение ограничен (К). - Отсутствие крючков для костылей и тростей (О-н, О-в, С-п, С-ч). - Отсутствие кнопок вызова персонала в закрытых помещениях (Все). - Отсутствие тактильных направляющих на путях движения (С-п). - Отсутствие визуального дублирования звуковой информации (Г-п, Г-ч). - Отсутствие удобных ручек кранов (О-в). - Отсутствие информации о расположении предметов в санитарно-гигиеническом помещении (Все). | - Обустройство туалета для инвалидов и МГН. |  | К - ВНД О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-им | К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП | К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП |
| 6. | Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях - сайт организации | - Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п). - Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п). - Отсутствие на сайте раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг (Все). - Отсутствие места ожидания собаки-проводника (С-п). | - Размещение на сайте сведений об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН. - Организация зоны размещения (ожидания) собаки-проводника. - Размещение информации, доступной для инвалидов и МГН на стенде. | - Установка световых табло. | К – ДУ-пп О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им | К - ДУ-пп О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им | К - ДУ-пп О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им |
| 7. | Пути движения к объекту от остановки | - Отсутствие тактильной информации об ОСИ на путях движения к учреждению (Все). | - Обращение в администрацию города по вопросу адаптации путей движения к учреждению. |  | К – ДУ-пп О-н – ДУ-пп О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им |  |  |

* - заполняется с учетом приложения 2 к Методике

| Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на момент обследования | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-им | ДУ-пп | ДУ-им | ДУ-пп | ДУ-им | ДУ-им |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-им | ДУ-пп | ДУ-им | ДУ-пп | ДУ-им | ДУ-им |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | Не определено |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | программа РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы», муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения на 2014-2020 годы», подпрограмма «Доступная среда ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: - Информационные табло с дублированием рельефными знаками. - Кнопка вызова помощника с дублированием рельефными знаками. - Тактильные направляющие для обозначения путей движения. | Все категории Все категории С-п | 2019 г. 2019 г. 2023 г. | План финансово-хозяйственной деятельности |  |
| 1.2 | По входу в здание |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонтные и другие работы: - Регулировка доводчика. - Организация зоны размещения (ожидания) собаки-проводника. - Установка нормативных поручней на наружной лестнице. - Замена входных дверей. | К, О-н, О-в С-п К, О-н, О-в, С-п, С-ч, У К | 2019 г. 2019 г. 2025 г. 2028 г. | План финансово-хозяйственной деятельности; Государственная программа РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы», муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения на 2014-2020 годы», подпрограмма «Доступная среда ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» |  |
| 1.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: - Информационное табло об ОСИ с дублированием рельефными знаками. - Тактильные направляющие для обозначения путей движения. | Все категории С-п | 2019 г. 2023 г. | План финансово-хозяйственной деятельности; Государственная программа РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы», муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения на 2014-2020 годы», подпрограмма «Доступная среда ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» |  |
| 1.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ремонтные и другие работы: - Установка нормативных поручей на лестнице с тактильным обозначением уровня этажа. | С-п, С-ч | 2024 г. | План финансово-хозяйственной деятельности |  |
| 1.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: - Мнемосхема о расположении помещений в учреждении с дублированием рельефными знаками. - Тактильные направляющие для обозначения путей движения. - Мобильный лестничный подъемник. - Световые табло, предупреждающие об эвакуации. | Все категории С-п К, О-н Г-п, Г-ч | 2019 г. 2023 г. 2019 г. 2030 г. | План финансово-хозяйственной деятельности; Государственная программа РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы», муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения на 2014-2020 годы», подпрограмма «Доступная среда ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» |  |
| 1.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Ремонтные и другие работы: не требуются |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: - Информационное табло об учебном кабинете с дублированием рельефными знаками. - Мобильная индукционная система. - Световые табло, предупреждающие об эвакуации. - Сменное кресло-коляска. | Все Г-п, Г-ч Г-п, Г-ч К | 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. | План финансово-хозяйственной деятельности; Государственная программа РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы», муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения на 2014-2020 годы», подпрограмма «Доступная среда ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» |  |
| 1.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Ремонтные и другие работы: - Обустройство туалета для инвалидов и МГН. | Все | 2019 г. | План финансово-хозяйственной деятельности; Государственная программа РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы», муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения на 2014-2020 годы», подпрограмма «Доступная среда ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» |  |
| 1.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: - Мнемосхема о расположении предметов в санузле с дублированием рельефными знаками. - Тактильные направляющие для обозначения путей движения. - Сменное кресло-коляска. - Световые табло, предупреждающие об эвакуации. | Все Все Все Все | 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. | План финансово-хозяйственной деятельности; Государственная программа РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы», муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения на 2014-2020 годы», подпрограмма «Доступная среда ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» |  |
| 1.6 | По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории | 2019 г. | План финансово-хозяйственной деятельности; Государственная программа РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы», муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения на 2014-2020 годы», подпрограмма «Доступная среда ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» |  |
| 1.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2019 г. | План финансово-хозяйственной деятельности; Государственная программа РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы», муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения на 2014-2020 годы», подпрограмма «Доступная среда ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» |  |
| 1.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания | С | 2019 г. | План финансово-хозяйственной деятельности; Государственная программа РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы», муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения на 2014-2020 годы», подпрограмма «Доступная среда ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» |  |
| 1.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | 2019 г. | План финансово-хозяйственной деятельности; Государственная программа РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы», муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения на 2014-2020 годы», подпрограмма «Доступная среда ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» |  |
| 1.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | Все категории | 2019 г., далее - постоянно | План финансово-хозяйственной деятельности; Государственная программа РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы», муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения на 2014-2020 годы», подпрограмма «Доступная среда ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» |  |
| 1.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | 2019 г. | План финансово-хозяйственной деятельности; Государственная программа РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы», муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения на 2014-2020 годы», подпрограмма «Доступная среда ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» |  |
| II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ |  |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) |  |  | Конвенция о правах инвалидов, Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | 2019 г. |  |  |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | 2019 г. |  |  |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим | Все категории | 2019 г. |  |  |

| Остановка «Улица Советская» (левая сторона) | Движение от остановки «Улица Советская» (левая сторона) в сторону кинотеатра |
| --- | --- |

| Движение от остановки «Улица Советская» (левая сторона) в сторону кинотеатра | Движение от остановки «Улица Советская» (левая сторона) в сторону кинотеатра |
| --- | --- |
| Движение от остановки «Улица Советская» (левая сторона) в сторону перекрестка «ул. Северная Застава - Душенова) | Движение от остановки «Улица Советская» (левая сторона) в сторону перекрестка «ул. Северная Застава - Душенова) |
| Движение от остановок «улица Советская» (левая и правая стороны) |  |

ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ ОБЪЕКТА

ВХОД В ЗДАНИЕ ОБЪЕКТА

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

| Вестибюль | Вестибюль (вход в МБУДОСЮТ) |
| --- | --- |
| Вестибюль (вход в МБУДО ДМЦ) | Гардероб |
| Холл 1 этаж (сторона МБУДОСЮТ) | Холл 1 этаж (сторона МБУДО ДМЦ) |
| Лестница и запасный выход (сторона МБУДОСЮТ) | Лестница и запасный выход (сторона МБУДО ДМЦ) |
| Холл 2 этаж (сторона МБУДОСЮТ) | Холл 2 этаж (сторона МБУДО ДМЦ) |

ЗОНА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Кабинет секретаря МБУДОСЮТ | Кабинет директора МБУДОСЮТ |
| --- | --- |
| Кабинет секретаря МБУДО ДМЦ | Кабинет директора МБУДО ДМЦ |
| Зона предоставления услуг МБУДОСЮТ | Зона предоставления услуг МБУДО ДМЦ |
| Учебный кабинет МБУДОСЮТ («Робототехника») | Учебный кабинет МБУДОСЮТ («Начальное техническое моделирование») |
| Учебный кабинет МБУДОСЮТ («Технический дизайн») | Учебный кабинет МБУДОСЮТ («Цифровая фотография») |
| Учебный кабинет МБУДОСЮТ («Технология и быт») | Учебный кабинет МБУДОСЮТ («Дизайнер») |
| Учебный кабинет МБУДОСЮТ («Арт-дизайн») | Учебный кабинет МБУДО ДМЦ («Судоводители») |
| Учебный кабинет МБУДО ДМЦ («Морской английский») | Учебный кабинет МБУДО ДМЦ («Начальная военная и морская подготовка») |
| Зал для мероприятий МБУДО ДМЦ | Кают-компания МБУДО ДМЦ |

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| Туалет 1 этаж (МБУДОСЮТ) | Туалет 1 этаж (МБУДОСЮТ) |
| --- | --- |
| Туалет 1 этаж (МБУДОСЮТ) | Туалет 2 этаж (МБУДОСЮТ) |
| Туалет 2 этаж (МБУДОСЮТ) | Туалет 2 этаж (МБУДОСЮТ) |
| Туалет 1 этаж (МБУДО ДМЦ) | Туалет 1 этаж (МБУДО ДМЦ) |

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

| Информационные стенды |  |
| --- | --- |

СХЕМА

движения инвалидов и МГН по территории объекта